Директору ООО «РЭП№1»

Смирнову С. В.

от _______________________________

Адрес:____________________________

Телефон:__________________________

Заявление

Прошу Вас перекрыть и слить стояки отопления по_______________________________________  (указать комнаты) __________________(дата) с _________________ (указать время) по ___________________________(указать время окончания работ) по адресу____________________________________________________ в связи с (указать причину, нужное подчеркнуть):

заменой радиатора отопления, с приводящим участком трубопровода к нему _______________________________________

Обязуюсь выполнить работы до 16-00 и сообщить об окончании работ в ООО «РЭП№1» по телефону 5-66-63. Предоставить представителю  ООО «РЭП№1» согласованный доступ для осмотра оборудования, после проведенных работ, в течении недели.

Предупрежден о недопустимости увеличения тепловой нагрузки, заужения диаметра проходного сечения подводящих тепловых труб к радиатору и перемычки (для циркуляции теплоносителя), а также установить перемычку (диаметром 25 мм ПП), в случае если отсутствует, и 2 отсекающих крана на каждый регистр отопления

По окончанию работ обязуюсь провести опрессовку радиатора и присоединений, за возможные аварийные  последствия после проведенных работ беру на себя.

Обязуюсь предупредить соседей по стояку путем размещения объявления.

Дата________________                                  Подпись____________