## план 2014
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "РЭП №1"
М.В. Бовин
ПЛАН 2014г
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Единичная расценка 2012г. 3 кв. | стоимость ед. 3 квартал 2013 г. | ПЛАН | общая стоимость | 5 мкр. 3-В | 5 мкр. 3-Г | 5 мкр. 4 | 5 мкр. 5 | 5 мкр. 6 | 5 мкр. 7 | 5 мкр. 8 | 5 мкр. 9 | 5 мкр. 10 | 5 мкр. 11 | 5 мкр дом 11А | 5 мкр. 13 | 5 мкр. 14 | 5 мкр. 15 | 5 мкр. 16 | 5 мкр. 17 | 5 мкр. 18 | 5 мкр. ж/д19 | 5 мкр. ж/д20 | 5 мкр. ж/д21 | 5 мкр. ж/д22 | 5 мкр. ж/д23 | 5 мкр. ж/д23а | 5 мкр. ж/д 24 | 5 мкр. ж/д 25 | 5 мкр. ж/д25а | 5 мкр. ж/д26 | 5 мкр. ж/д27 | 5 мкр. ж/д28 | 5 мкр. ж/д 30 | 5 мкр. ж/д31 | 5 мкр. ж/д32 | 5 мкр. ж/д33 | 5 мкр. ж/д34 | 5 мкр. ж/д35 | 5 мкр. ж/д 36 | 5 мкр. ж/д39 | 5 мкр. ж/д39а | 5 мкр. ж/д 40 | 5 мкр. ж/д41 | 5 мкр. ж/д41а | 5 мкр. ж/д 42/42а | 5 мкр. ж/д 43а | 5 мкр. ж/д 46 | 5 мкр. ж/д 47 | 5 мкр. ж/д 48а | 5 мкр. ж/д49 | 5мкр ж/д49а | 5 мкр. ж/д 50 | 5 мкр. ж/д 50а | 5 мкр. ж/д54 | 5 мкр. ж/д54а | 5 мкр. ж/д 54б | 5 мкр. ж/д 55 | 5 мкр. ж/д 56/56а | 5 мкр. ж/д 59 | 5 мкр. ж/д 60 | 5 мкр. ж/д61 | 5 мкр. ж/д 62/62а | 5мкр ж/д65 | 5 мкр. ж/д66 | 5 мкр. ж/д66а | 5 мкр. ж/д67 | 5 мкр. ж/д72 | 5 мкр. ж/д72а | 5 мкр. ж/д100 | 5 мкр. ж/д100а | 5 мкр. ж/д101 | Метал-лургов 6 | Металлурогв дом 11 | Металлурогов дом 13 | Метал-лургов д. 15 | Металлурогв дом 17 | Металлургов 19 | Метал-лургов д. 21 | Метал-лургов д. 23 | Спортив-ная д. 4 | Спортив-ная д. 6 | Спортивная дом 8 | Спортив-ная 10 | Спортив-ная 14 | Спортивная дом 16 | В-Интер. 2 | В-Интер. 13 | В-Интер. 13 - А | В-Интер. 15/1 | В-Интер. 15 -А | В-Интер. 17 | В-Интер. 17-А | В-Интер. 19 | В-Интер. 21 | Базаро-ва 105 | Базаро-ва 107 | Базарова 109 | Базаро-ва 128 | Базарова 142 | Базарова 144 | База-рова д. 148 | База-рова д. 152 | Базарова 156А | Базарова 158 | База-рова 160 | промзона д.1 | камышин - 2 д.1
| Текущий ремонт жилищного фонда |  |  |  | 0
1 | Конструктивные элементы |  |  |  | 0 | 0
2 | Ремонт покрытий лоджий |  |  |  | 0 | 0
3 | Устранение неисправ.шифер.кровель (с материалом) | м2 | 363 | 384 | 0 | 0
4 | Ремонт шиферной кровли (без шифера) | м2 | 218 | 239 | 0 | 0
5 | Смена отлива к дымовым трубам | м. | 231 | 243 | 0 | 0
6 | Смена обрешетки | м2 | 140 | 145 | 0 | 0
7 | Смена отлива (козырьки, карнизы, конёк) | м | 177 | 180 | 478.8 | 86184 | 11: 16.4; 37: 16.4; 44: 8; 45: 8; 60: 24; 62: 16.4; 64: 24.6; 65: 24.6; 66: 52.6; 67: 24.6; 71: 8; 72: 65.6; 77: 24.6; 78: 24.6; 79: 42; 82: 16.4; 85: 16.4; 87: 16.4; 89: 16.4; 100: 32.8
8 | Устранение неисправ.мягких кровель |  |  |  | 0 | 0
9 | Ремонт мягкой кровли (без стяжки) | м2 | 301 | 298 | 4115 | 1226270 | 20 | 30 |  | 0 |  | 30 | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 | 20 | 50 | 30 | 100 | 20 | 50 | 60 | 20 | 40 | 60 | 65 | 150 | 20 | 50 | 40 | 60 | 50 | 50 | 10 | 30 | 30 | 60 | 65 | 45 | 30 | 40 | 65 | 60 | 50 | 50 | 40 | 10 | 40 | 50 | 50 | 30 | 5 | 60 | 50 | 30 | 30 | 10 | 60 | 5 | 15 | 5 | 5 | 100 | 350 | 10 | 20 |  | 80 | 80 | 100 |  |  | 5 | 5 | 5 | 30 |  | 45 | 20 | 5 | 10 | 110 | 5 | 20 | 10 | 5 | 20 | 250 | 40 |  | 45 | 30 | 30 | 35 | 25 |  |  | 20 | 200 | 45 | 35 | 40 | 30 | 10 |  | 40
10 | Ремонт мягкой кровли (проливка) | м | 29 | 30 | 0 | 0
11 | Ремонт лестн. клеток |  |  |  | 0 | 0
| в т.ч. в 2-х этажных домах |  |  |  | 0 | 0
| в 3-х этажных домах |  |  |  | 0 | 0
| в 4-х этажных домах |  |  |  | 0 | 0
| в 5-х этажных домах |  | 30000 | 30000 | 0 | 0
| в 9-х этажных домах |  | 70000 | 70000 | 2 | 140000 | 44: 0; 95: 2
| в 10-12ти этажных домах |  |  |  | 0 | 0
12 | Ремонт козырьков | м2 | 386 | 440 | 53 | 23320 | 26: 1; 27: 1; 33: 30; 37: 20; 40: 1
13 | Ремонт крылец | шт | 757 | 789 | 0 | 0
14 | Ремонт ступеней крыльца | шт | 247 | 257 | 22 | 5654 | 20: 1; 22: 1; 26: 2; 27: 6; 30: 5; 33: 4; 63: 1; 65: 2
15 | Ремонт площадки крыльца (ремонт бетонного пола) | м2 |  | 426 | 26.2 | 11161.2 | 18: 1; 19: 1; 20: 1.5; 22: 1; 23: 0.8; 24: 3; 25: 1; 26: 0.4; 27: 2; 31: 1; 32: 1; 33: 1; 50: 1; 57: 0.5; 59: 1; 61: 2; 62: 1; 64: 0.5; 65: 0.5; 66: 3; 67: 1; 68: 1
16 | Ремонт цоколей (без штукатурки) | м2 | 182 | 192 | 4 | 768 | 39: 1; 41: 3
17 | Штукатурка по камню и бетону | м2 | 514 | 538 | 64.5 | 34701 | 20: 4; 22: 6.6; 23: 3; 24: 7; 25: 1.8; 26: 1.8; 30: 6; 32: 2; 43: 7; 52: 2; 53: 2; 54: 5; 57: 2; 59: 5; 60: 2; 62: 2; 64: 1; 65: 1; 67: 1.3; 68: 2
18 | Замена и восст.элем.дверн заполнений | шт. | 1694 | 1724 | 0 | 0
19 | Замена и восст.элем.оконных заполнений | шт. | 1259 | 1291 | 0 | 0
20 | Замена двер.блоков в подв.помещ. с уст.замков | шт. | 2676 | 2706 | 0 | 0
21 | Ремонт ограждений л/маршей | м | 47 | 48 | 10 | 480 | 27: 2; 49: 3; 61: 5
22 | Укрепление стоек ограждения лестничных маршев | шт. | 78 | 82 | 20 | 1640 | 23: 12; 27: 8
23 | Ремонт межпанельных швов с автовышки (раствором) | м | 249 | 253 | 700 | 177100 | 14: 12; 15: 12; 17: 6; 18: 16; 19: 13; 20: 10; 21: 25; 24: 41; 25: 8; 27: 25; 28: 24; 29: 9; 30: 15; 31: 6; 32: 24; 33: 22; 34: 18; 35: 9; 36: 9; 40: 12; 41: 9; 42: 12; 43: 36; 49: 6; 51: 18; 52: 24; 53: 24; 54: 18; 55: 9; 57: 16; 58: 21; 59: 25; 61: 3; 62: 7; 64: 14; 65: 75; 66: 12; 67: 14; 75: 25; 81: 6; 91: 10
24 | Ремонт межпанельных швов с автовышки (мастикой) | м | 216 | 219 | 0 | 0
25 | Ремонт межпанельных швов цокольная часть | м | 33 | 34 | 0 | 0
26 | Замена водосточных труб | м | 370 | 381 | 0 | 0
27 | Ремонт машинных отделений |  |  |  | 0 | 0
28 | Ремонт фасадов (заделка трещин в кир. стенах с автовтовышки) | м | 97 | 100 | 0 | 0
29 | Разборка кирпичной кладки | м3 |  | 2672 | 0 | 0
30 | Перекладка карниза | м | 1280 | 1335 | 0 | 0
31 | Перекладка стен с перевязой в 0,5 кирпича | м2 | 1519 | 1584 | 0 | 0
32 | Кирпичная кладка | м3 | 6837 | 7125 | 0 | 0
33 | Ремонт оголовков дымовентканалов (кирпичная кладка) | кирпич | 47 | 49 | 170 | 8330 | 12: 150; 93: 20
34 | Ремонт оголовков дымовентканалов (штукатурка) | м2 | 368 | 385 | 35 | 13475 | 12: 20; 28: 5; 93: 10
35 | Разработка грунта внутри здания в траншеях | м3 | 926 | 974 | 0 | 0
36 | Отогрев фановых стояков | м | 90 | 82 | 629 | 51578 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 12 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 15 | 12 |  |  |  | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 15 |  | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 9 | 6 | 15 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 12 |  | 6 |  | 9 |  | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 3 | [6 empty] | 6 | 6 |  | 3
37 | Очистка подвала от фикальных вод | м3 | 431 | 369 | 0 | 0
38 | Укрепление поручня | м | 89 | 93 | 0 | 0
39 | Ремонт деревянного пола без материала | м2 | 101 | 107 | 0 | 0
40 | Ремонт деревянных ступеней | шт | 665 | 699 | 0 | 0
41 | Укрепление перил | м | 28 | 29 | 20 | 580 | 59: 20
42 | Ремонт конька материал б.у. | п.м. |  | 95 | 10 | 950 | 92: 10
43 | Ремонт отлива примыкания без материала | п.м. |  | 115 | 1.2 | 138 | 66: 1.2
44 | Отмостка толщиной до 30мм. | м2 | 235 | 238 | 68 | 16184 | 23: 4; 37: 4; 41: 2; 42: 3; 43: 5; 47: 10; 49: 2; 50: 3; 52: 2; 53: 4; 54: 2; 55: 2; 58: 2; 59: 10; 64: 6; 65: 5; 66: 2
45 | Обрезка дерева без автовышки | дерево |  | 425 | 0 | 0
46 | Обрезка дерева с автовышки | дерево |  | 728 | 0 | 0
47 | Валка дерева | дерево | 2589 | 2718 | 0 | 0
48 | Ремонт подвесного потолка | м2 | 300 | 315 | 0 | 0
49 | Ремонт балкона(гидроизоляция, оштукатуривание, защита) | шт |  | 1152 | 6 | 6912 | 18: 1; 19: 1; 43: 1; 47: 2; 98: 1
50 | Замена балкона | шт |  |  | 0 | 0 | 12: 0
51 | Установка зонтов на вентканалы | шт |  | 195 | 10 | 1950 | 64: 5; 65: 5
52 | Установка метал.дверей на эл.узел | шт |  | 5200 | 10 | 52000 | 26: 1; 55: 2; 56: 0; 64: 1; 65: 1; 68: 1; 69: 0; 70: 1; 71: 1; 72: 1; 74: 1
53 | Ремонт лестничной площадки (устройство метлахской плитки,) | м2 |  | 650 | 5 | 3250 | 56: 5
54 | Ремонт будки выхода на кровлю дома | шт. |  | 1380 | 51 | 70380 | 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 2; 22: 3; 23: 2; 24: 3; 25: 1; 26: 1; 27: 1; 28: 1; 29: 1; 30: 1; 31: 1; 32: 1; 33: 1; 34: 1; 35: 1; 36: 1; 38: 1; 40: 1; 41: 1; 49: 1; 50: 1; 51: 1; 52: 1; 53: 1; 55: 4; 59: 1; 62: 1; 64: 1; 65: 1; 66: 2; 67: 2; 68: 1; 73: 1; 75: 1; 78: 1; 80: 1; 83: 1
55 | Ограждение контейнерных площадок | м | 361 | 360 | 105 | 37800 | 15: 15; 60: 15; 62: 15; 66: 15; 75: 15; 84: 15; 95: 15
56 | Ремонт а/бетонных покрытий | м2 | 434 | 428 | 76 | 32528 | 20: 10; 22: 12; 23: 5; 40: 5; 47: 10; 50: 3; 51: 2; 52: 2; 53: 16; 54: 2; 66: 3; 67: 2; 68: 4
57 | Изготов. и установка турникет. ограж. | п.м. | 1922 | 1979 | 10 | 19790 | 95: 10
58 | Изготовление и установка скамеек | шт. | 645 | 676 | 4 | 2704 | 18: 1; 19: 2; 20: 1
59 | Ремонт малых форм | шт. | 446 | 396 | 14 | 5544 | 18: 2; 19: 2; 20: 1; 22: 2; 23: 2; 24: 5; 99: 0
| Инженерное оборудование |  |  |  | 0 | 0
60 | Наложение сварочного шва | шов | 298 | 313 | 2355 | 737115 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 50 | 40 | 5 | 5 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 50 | 5 | 20 | 20 | 50 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | 20 | 5 | 30 | 20 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 35 | 20 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 10
| Замена трубопроводов ХВС |  |  |  | 0 | 0
61 | диаметром до 15 | м | 237 | 246 | 0 | 0
62 | диаметром до 20 | м | 277 | 286 | 0 | 0
63 | диаметром до 25 | м | 335 | 345 | 167 | 57615 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
64 | диаметром 32 | м | 407 | 419 | 85 | 35615 | 1: 2; 2: 2; 12: 5; 44: 6; 45: 6; 46: 6; 48: 7; 69: 5; 74: 2; 84: 2; 86: 2; 88: 2; 91: 5; 94: 7; 95: 5; 96: 3; 97: 5; 98: 3; 99: 3; 102: 7
65 | диаметром 40 | м | 445 | 457 | 13 | 5941 | 95: 3; 97: 5; 102: 5
66 | диаметром 50 | м | 517 | 529 | 10.4 | 5501.6 | 1: 2; 2: 1.2; 30: 2; 32: 3; 68: 1; 97: 1.2
67 | диаметром 80 | м | 735 | 752 | 3 | 2256 | 43: 3
68 | диаметром 100 | м | 971 | 990 | 0 | 0
| Замена трубопроводов ГВС |  |  |  | 0 | 0
69 | диаметром до 15 | м | 237 | 246 | 15 | 3690 | bar: 7; 10; 14; 17 to 19; 28; 30; 32; 34; 39; 42; 47; 55; 59
70 | диаметром до 20 | м | 277 | 286 | 0 | 0
71 | диаметром до 25 | м | 335 | 345 | 167 | 57615 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
72 | диаметром 32 | м | 407 | 419 | 74 | 31006 | 1: 2; 2: 2; 7: 1.5; 13: 1.5; 44: 3; 45: 3; 46: 3; 48: 6; 60: 3; 69: 5; 74: 3; 84: 2; 86: 2; 88: 2; 91: 5; 94: 7; 95: 5; 96: 2; 97: 3; 98: 3; 99: 3; 102: 7
73 | диаметром 40 | м | 445 | 457 | 8 | 3656 | 30: 2; 73: 6
74 | диаметром 50 | м | 517 | 529 | 3 | 1587 | 32: 3
75 | диаметром 80 | м | 735 | 752 | 2.7 | 2030.4 | 72: 2; 98: 0.5; 99: 0.2
76 | диаметром 100 | м | 971 | 990 | 0 | 0
| Замена трубопроводов отопления |  |  |  | 0 | 0
77 | диаметром до 15 | м | 237 | 246 | 7.6 | 1869.6 | 22: 0.15; 25: 0.2; 28: 0.2; 30: 0.25; 34: 0.2; 36: 0.3; 44: 0.2; 45: 0.2; 46: 0.3; 48: 0.2; 55: 0.2; 60: 0.2; 65: 0.2; 68: 0.2; 69: 0.2; 70: 0.1; 71: 0.1; 72: 0.2; 75: 0.2; 77: 0.2; 79: 0.2; 80: 0.2; 81: 0.2; 85: 0.2; 87: 0.2; 88: 0.2; 91: 0.2; 92: 0.2; 93: 0.2; 94: 0.4; 96: 0.2; 97: 0.2; 98: 0.2; 99: 0.2; 102: 0.4; 103: 0.2
78 | диаметром до 20 | м | 277 | 286 | 13.8 | 3946.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | [8 empty] | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.2
79 | диаметром до 25 | м | 335 | 345 | 21 | 7245 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
80 | диаметром 32 | м | 407 | 419 | 0 | 0
81 | диаметром 40 | м | 445 | 457 | 0 | 0
82 | диаметром 50 | м | 517 | 529 | 1 | 529 | 1: 0.1; 12: 0.1; 14: 0.1; 18: 0.1; 19: 0.1; 64: 0.1; 70: 0.1; 77: 0.1; 94: 0.1; 102: 0.1
83 | диаметром 80 | м | 735 | 752 | 0 | 0
84 | диаметром 100 | м | 971 | 990 | 0 | 0 | 1: 0
85 | Замена повыситильных насосов |  |  |  | 0 | 0
86 | Замена задвижек Д50 | шт. | 1976 | 2063 | 0 | 0
87 | Замена задвижек Д80 | шт. | 3065 | 3194 | 15 | 47910 | 21: 2; 24: 2; 30: 2; 32: 4; 34: 2; 91: 1; 95: 2
88 | Замена задвижек Д100 | шт. | 3259 | 3319 | 1 | 3319 | bar: 69
| Замена запорной армат. на стояк. ХВС, ГВС, отоплен. |  |  |  | 0 | 0
89 | в том числе - смена вентилей |  |  |  | 0 | 0
90 | из них диаметром 15 | шт. | 290 | 299 | 103 | 30797 | bar: 1 to 103
91 | диаметром 20 | шт. | 305 | 314 | 0 | 0
92 | диаметром 25 | шт. | 407 | 412 | 206 | 84872 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
93 | диаметром 32 | шт. | 455 | 465 | 20 | 9300 | 1: 2; 2: 3; 94: 2; 97: 10; 102: 3
94 | диаметром 50 | шт. | 793 | 801 | 0 | 0
| -смена шаровых кранов на отоплен. |  |  |  | 0 | 0
95 | из них диаметром 15 | шт. | 359 | 361 | 0 | 0
96 | диаметром 20 | шт. | 420 | 418 | 103 | 43054 | bar: 1 to 103
97 | диаметром 25 | шт. | 579 | 575 | 0 | 0
98 | диаметром 32 и выше | шт. | 874 | 853 | 0 | 0
99 | Замена приборов отопления. | 1 секция | 568 | 595 | 4 | 2380 | 10: 2; 84: 1; 95: 1
100 | Замена трубопровода канализации д50 | м | 250 | 257 | 0 | 0
101 | Замена трубопровода канализации д100 | м | 335 | 344 | 325 | 111800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 25 |  |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 2
102 | Замена внутренних пожар.кранов | шт |  | 1168 | 136 | 158848 | 44: 18; 45: 18; 69: 36; 84: 18; 86: 10; 95: 36
103 | Промывка прибора отопления | прибор. | 466 | 489 | 0 | 0
104 | Замена фланца Д-80 мм. | шт. | 734 | 756 | 0 | 0
105 | Оборудование пожарным рукавом внутреннего пожарного крана | шт |  | 1997 | 0 | 0
106 | Установка поливочного водопровода (водомер+труба 6м+вентиль+сгон+муфта) | узел |  | 2428 | 0 | 0
107 | замена сгона | шт. | 108 | 115 | 471 | 54165 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2
108 | Замена отвода | шт. | 579 | 604 | 104 | 62816 | [104 empty] | 1 | bar: 1 to 104
109 | замена воздуш. крана рад-ра (маевского) | шт. | 84 | 89 | 39 | 3471 | 1: 1; 5: 1; 12: 1; 13: 1; 17: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 27: 1; 28: 1; 30: 2; 33: 1; 34: 1; 38: 1; 45: 1; 46: 2; 48: 1; 50: 1; 51: 1; 55: 2; 63: 1; 64: 1; 65: 1; 66: 1; 67: 1; 68: 1; 69: 1; 70: 1; 71: 1; 72: 1; 74: 1; 75: 1; 76: 1; 79: 1; 80: 1
| Электротехнические работы |  |  |  | 0 | 0
110 | Смена э/провод, маг.пров, кабелей. | м | 82 | 86 | 1675 | 144050 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 5 | 5 | 60 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 5 | 15 | 90 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | 30 | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 5 | 30 | 30 |  | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 10 | 10
111 | Смена групповых щитков | шт. | 1548 | 1633 | 0 | 0
112 | Ремонт групповых щитков | шт. | 297 | 311 | 153 | 47583 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 1; 9: 1; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 15; 14: 5; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 27: 1; 30: 1; 32: 1; 35: 1; 36: 1; 37: 1; 42: 1; 43: 1; 44: 3; 45: 3; 54: 1; 55: 1; 59: 1; 63: 5; 64: 5; 65: 5; 66: 1; 67: 1; 68: 1; 69: 5; 72: 15; 74: 1; 76: 5; 77: 15; 78: 1; 84: 1; 86: 1; 88: 1; 90: 1; 93: 8; 94: 2; 95: 5; 97: 1; 98: 1; 102: 18; 103: 1; 104: 1
113 | Ремонт выключателей | шт. | 81 | 84 | 107 | 8988 | 1: 3; 2: 3; 10: 1; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 20: 3; 22: 1; 24: 1; 27: 1; 30: 1; 32: 1; 35: 1; 36: 1; 40: 1; 42: 1; 43: 1; 44: 5; 45: 5; 46: 3; 53: 1; 56: 2; 59: 1; 60: 3; 63: 3; 64: 2; 65: 2; 66: 1; 67: 1; 68: 1; 69: 5; 73: 1; 74: 2; 75: 1; 77: 2; 78: 1; 80: 1; 83: 1; 84: 5; 86: 2; 87: 1; 88: 3; 90: 1; 91: 2; 92: 1; 93: 2; 94: 5; 95: 5; 96: 1; 97: 1; 98: 1; 99: 1; 102: 3; 103: 1; 104: 1
114 | Ремонт розеток (общ) (смена розетки) | шт. | 67 | 70 | 38 | 2660 | 1: 1; 2: 1; 20: 2; 22: 1; 33: 2; 43: 2; 63: 2; 64: 1; 65: 1; 70: 1; 71: 1; 74: 1; 77: 2; 78: 1; 81: 1; 82: 1; 83: 2; 84: 1; 85: 1; 86: 1; 87: 1; 88: 1; 89: 1; 90: 2; 91: 2; 94: 2; 95: 2; 102: 1
115 | Ремонт патронов | шт. | 89 | 93 | 242 | 22506 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1
116 | Ремонт рубильника | шт. | 369 | 365 | 7 | 2555 | bar: 13 to 14; 30; 72; 75; 77; 94
117 | Смена предохранителя | шт. | 134 | 132 | 303 | 39996 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2
118 | Смена шин | шт. | 891 | 840 | 5 | 4200 | bar: 13; 63 to 65; 75
119 | Смена выключателя | шт. | 81 | 84 | 110 | 9240 | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1
120 | Смена электроколодки | шт. |  | 180 | 22 | 3960 | 13: 2; 14: 1; 30: 1; 35: 1; 36: 1; 44: 1; 45: 1; 63: 2; 64: 1; 65: 1; 74: 1; 75: 2; 77: 2; 94: 2; 95: 2; 97: 1
121 | Смена губок предохранителей | шт. | 344 | 180 | 46 | 8280 | 13: 4; 14: 2; 30: 2; 35: 2; 36: 2; 44: 2; 45: 2; 63: 4; 64: 2; 65: 2; 74: 2; 75: 4; 77: 4; 94: 4; 95: 4; 97: 4
122 | Смена приборов учета | шт. | 807 | 250 | 0 | 0
123 | Смена фотореле | шт. | 392 | 422 | 2 | 844 | bar: 32; 50
124 | Протяжка и разброска б/соединений | шт. |  | 1.2 | 17298 | 20757.6 | 114 | 168 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 156 | 186 | 186 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 252 | 192 | 126 | 252 | 126 | 192 | 192 | 126 | 126 | 252 | 126 | 252 | 192 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 192 | 126 | 126 | 318 | 252 | 114 | 114 | 168 | 192 | 114 | 126 | 126 | 126 | 126 | 192 | 126 | 318 | 66 | 126 | 126 | 318 | 168 | 126 | 126 | 156 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 228 | 126 | 126 | 252 | 126 | 162 | 186 | 126 | 312 | 186 | 186 | 126 | 126 | 126 | 252 | 132 | 126 | 66 | 186 | 132 | 126 | 126 | 240 | 60 | 78 | 630 | 252 | 192 | 372 | 270 | 270 | 126 | 144 | 630 | 30 | 30 | х 2раза
125 | Очистка от пыли, мусора груп.щит.и рубильн. | шт. | 297 | 311 | 2787 | 866757 | 20 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 26 | 31 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 42 | 32 | 21 | 42 | 21 | 32 | 32 | 21 | 21 | 42 | 21 | 42 | 32 | 21 | 21 | 21 | 42 | 21 | 21 | 21 | 21 | 53 | 42 | 19 | 19 | 30 | 31 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 31 | 21 | 53 | 12 | 21 | 21 | 53 | 28 | 21 | 21 | 52 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 38 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 31 | 21 | 52 | 31 | 31 | 21 | 21 | 21 | 42 | 19 | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 40 | 10 | 9 | 66 | 38 | 32 | 61 | 42 | 42 | 21 | 21 | 66 | 5 | 5 | х 2раза
126 | Ремонт ВРУ | шт. | 1366 | 1436 | 5 | 7180 | 72: 1; 75: 1; 76: 1; 77: 2
127 | Отключение э/энерг. по нарядам КМЭС | шт. | 41 | 43 | 104 | 4472 | bar: 1 to 104
128 | Подключение э/энерг. по нарядам КМЭС | шт. | 41 | 43 | 104 | 4472 | bar: 1 to 104
129 | Замена автоматов | шт. | 260 | 243 | 473 | 114939 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2
130 | установка светильников | шт. | 402 | 422 | 165 | 69630 | 1: 2; 2: 3; 3: 2; 4: 2; 5: 2; 6: 2; 7: 2; 8: 2; 12: 1; 13: 7; 14: 5; 15: 5; 16: 5; 17: 5; 26: 30; 33: 15; 42: 12; 46: 1; 47: 1; 55: 5; 63: 5; 64: 8; 65: 8; 72: 15; 75: 2; 77: 10; 78: 2; 82: 2; 86: 4
131 | Замена ламп | шт. | 23 | 24 | 5364 | 128736 | 36 | 54 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 60 | 40 | 80 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 80 | 40 | 80 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 100 | 80 | 36 | 36 | 54 | 120 | 72 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 100 | 40 | 40 | 40 | 100 | 54 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 72 | 40 | 40 | 80 | 40 | 46 | 60 | 40 | 100 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 80 | 36 | 40 | 20 | 60 | 36 | 40 | 40 | 72 | 18 | 16 | 126 | 72 | 54 | 108 | 72 | 72 | 40 | 44 | 122 | 8 | 8 | 2шт на л/площ
132 | Установка распредкоробки | шт. | 200 | 212 | 95 | 20140 | 3: 4; 4: 4; 5: 4; 6: 4; 7: 4; 8: 4; 12: 5; 13: 6; 14: 6; 15: 4; 16: 4; 17: 4; 42: 10; 44: 1; 45: 1; 47: 6; 71: 4; 72: 8; 78: 6; 82: 4; 86: 2
133 | Замена пакетного выключателя | шт. | 302 | 320 | 289 | 92480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |  | 2 | 1 |  |  |  | 7 | 4 | [6 empty] | 7 | 1 | 1
134 | Обслуживание теплообменника | теплооб. |  | 5322 | 0 | 0
135 | Замена лампы люминесцентной | шт |  | 60 | 12 | 720 | 44: 10; 75: 2
136 | Замена лампы ДРЛ | шт |  | 480 | 123 | 59040 | 1: 1; 2: 2; 21: 4; 22: 3; 24: 2; 32: 4; 35: 2; 36: 2; 37: 2; 38: 2; 39: 3; 40: 2; 41: 2; 42: 5; 43: 4; 46: 3; 47: 3; 49: 2; 50: 2; 51: 2; 52: 2; 53: 3; 54: 2; 55: 2; 57: 2; 58: 2; 59: 5; 60: 3; 62: 2; 63: 3; 64: 2; 65: 2; 66: 2; 67: 2; 68: 2; 70: 2; 71: 2; 72: 4; 73: 2; 74: 1; 75: 3; 81: 2; 82: 2; 83: 4; 85: 2; 87: 3; 89: 2; 90: 2; 100: 2; 101: 2
137 | Установка светильника ДРЛ | шт |  | 1151 | 6 | 6906 | 24: 1; 35: 1; 59: 1; 64: 1; 78: 2
138 | Установка диода | шт |  | 93 | 44 | 4092 | 1: 4; 2: 6; 5: 2; 17: 2; 19: 2; 21: 1; 30: 1; 40: 1; 42: 1; 44: 3; 45: 3; 47: 1; 64: 1; 65: 1; 69: 2; 74: 1; 84: 2; 86: 1; 88: 2; 94: 3; 95: 2; 102: 2
139 | Замена трансформатора в ВРУ | шт |  | 1163 | 12 | 13956 | 44: 3; 45: 3; 69: 6
140 | Установка энергосберегающей лампы | шт |  | 220 | 19 | 4180 | 1: 2; 2: 3; 46: 3; 55: 5; 90: 1; 94: 2; 102: 3
141 | установка датчиков движения | шт. |  | 415 | 78 | 32370 | 26: 30; 46: 3; 55: 5; 72: 40
| СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА |  |  |  | 0 | 0
142 | Конструктивные элементы ж/д |  |  |  | 0 | 0
143 | Прочистка внут. водост. и водост. Труб,мп | м. | 75 | 79 | 56 | 4424 | 1: 2; 2: 3; 12: 5; 44: 2; 45: 2; 46: 2; 48: 2; 56: 2; 60: 2; 69: 4; 74: 2; 84: 2; 86: 2; 88: 2; 91: 4; 94: 7; 95: 4; 102: 7
144 | Ремонт и укрепление вход.дверей,шт | шт. | 297 | 310 | 0 | 0
145 | Ремонт и укрепление окон. переплет л/кл.,шт | шт. | 295 | 309 | 202 | 62418 | 6: 2; 7: 2; 8: 2; 10: 2; 11: 2; 13: 4; 14: 4; 15: 2; 16: 2; 17: 2; 18: 3; 19: 2; 20: 4; 21: 2; 22: 5; 23: 2; 24: 6; 25: 1; 26: 4; 27: 6; 30: 4; 31: 2; 32: 4; 33: 4; 34: 2; 35: 3; 36: 2; 37: 2; 38: 4; 39: 5; 40: 5; 41: 2; 42: 2; 43: 4; 44: 4; 45: 4; 46: 3; 47: 5; 49: 3; 50: 1; 51: 1; 52: 5; 53: 1; 54: 2; 55: 2; 59: 4; 61: 4; 62: 4; 64: 2; 65: 2; 66: 2; 67: 2; 68: 2; 72: 2; 85: 2; 87: 2; 89: 2; 94: 2; 95: 12; 98: 20; 100: 1; 102: 2
146 | Смена стекол,м2 | м2 | 469 | 379 | 407 | 154253 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 17 | 10 | 40 | 22 | 2 |  | 2 | 2 | 1
147 | Очистка от мусора коз-в, кровель ,чердак., подвалов | т. | 367 | 385 | 54.3 | 20905.5 | 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 2; 22: 2; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 26: 1; 27: 1; 28: 1; 29: 1; 30: 1; 31: 1; 32: 1; 33: 1; 34: 1; 35: 1; 36: 1; 37: 1; 38: 1; 39: 1; 40: 1; 41: 1; 42: 1; 43: 2; 44: 2; 45: 2; 46: 1; 47: 2; 49: 1; 50: 1; 51: 1; 52: 1; 53: 1; 54: 1; 55: 2; 56: 1; 57: 1; 58: 1; 59: 2; 60: 1; 61: 1; 62: 1; 64: 0.1; 65: 0.1; 66: 1; 67: 1; 68: 0.1
148 | Огнезащитная обработка дер. конст.,м2 | м2 |  | 46
149 | Закрытие слуховых окон, продухов | шт. | 87 | 74 | 24 | 1776 | 50: 1; 94: 12; 95: 8; 102: 3
150 | Закрытие подвал. помещ.на замки,, люков и входов на чердак,шт | шт. | 278 | 280 | 108 | 30240 | 1: 1; 2: 1; 18: 2; 19: 2; 20: 2; 21: 2; 22: 2; 23: 2; 24: 2; 25: 1; 26: 1; 27: 4; 28: 1; 29: 1; 30: 1; 31: 1; 32: 2; 33: 1; 34: 1; 35: 1; 36: 1; 37: 1; 38: 1; 39: 1; 40: 1; 41: 1; 42: 2; 43: 2; 44: 2; 45: 2; 46: 4; 47: 1; 49: 2; 50: 2; 51: 2; 52: 2; 53: 2; 54: 2; 55: 2; 56: 2; 57: 1; 58: 1; 59: 2; 60: 1; 61: 2; 62: 2; 64: 2; 65: 2; 66: 2; 67: 2; 68: 2; 69: 2; 84: 2; 86: 2; 88: 2; 90: 2; 91: 4; 92: 1; 93: 1; 94: 3; 95: 2; 102: 2
151 | Устройство накладок (навесов),шт | шт. | 95 | 98 | 0 | 0
152 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ КРОВЛИ | м2 | 0.9 | 0.93 | 104871 | 97530.03 | 721 | 1014 | 783 | 782 | 786 | 779 | 783 | 786 | 779 | 779 | 781 | 1079 | 1243 | 1248 | 784 | 784 | 786 | 779 | 780 | 779 | 1667 | 1237 | 787 | 1633 | 779 | 1256 | 1231 | 786 | 786 | 1631 | 784 | 1614 | 1242 | 777 | 779 | 779 | 786 | 779 | 1259 | 772 | 779 | 2002 | 1625 | 774 | 786 | 1112 | 1244 | 1047 | 778 | 778 | 781 | 779 | 1252 | 783 | 2014 | 520 | 781 | 778 | 2012 | 1085 | 781 | 781 | 1065 | 858 | 858 | 858 | 858 | 868 | 1454 | 780 | 780 | 1627 | 1032 | 424 | 1254 | 784 | 1997 | 1250 | 1242 | 786 | 786 | 784 | 779 | 875 | 790 | 880 | 1252 | 874 | 781 | 944 | 1375 | 1056 | 575 | 2383 | 1454 | 732 | 1515 | 985 | 1006 | 785 | 785 | 2611 | 418
| Внутридом.инженер.оборудование |  |  |  | 0 | 0
153 | Утепление трубопров в чердачных и подвальных помещениях .,мп | м. | 202 | 208 | 2080 | 432640 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
154 | Промывка системы отопления,м3 | м3 | 0.31 | 0.31 | 1804402 | 559364.62 | 20981 | 30117 | 11085 | 11272 | 11190 | 11459 | 11154 | 11199 | 11017 | 10143 | 10911 | 15274 | 17810 | 17875 | 11063 | 11102 | 11120 | 11084 | 11105 | 11085 | 23872 | 17658 | 11042 | 25153 | 11095 | 18498 | 17560 | 11190 | 11190 | 23088 | 11160 | 23120 | 17626 | 10988 | 12022 | 12022 | 11131 | 11095 | 17985 | 10885 | 11095 | 28758 | 23088 | 20627 | 20467 | 31918 | 19202 | 20711 | 10970 | 10970 | 10946 | 11095 | 19628 | 10984 | 29016 | 3750 | 11046 | 11000 | 28903 | 29876 | 11115 | 11115 | 15174 | 12289 | 12328 | 12670 | 12670 | 12698 | 40275 | 11033 | 11105 | 23704 | 16013 | 15538 | 17853 | 11033 | 27832 | 18062 | 17681 | 11298 | 11391 | 11287 | 22035 | 24589 | 11187 | 15708 | 17888 | 25052 | 11047 | 13390 | 36812 | 11583 | 5919 | 69264 | 40275 | 22154 | 40944 | 26313 | 26043 | 11296 | 11655 | 76608
155 | Подготовка узлов отопления, ГВС, ХВС, дом |  |  |  | 0 | 0
156 | в том числе - узлов отопления и ГВС,узел | узел | 4403 | 4598 | 253 | 1163294 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |  | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1
157 | - узлов ХВС,узел (ремонт задвижки) | шт | 735 | 771 | 116 | 89436 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1
158 | - ремонт помещений тепл. Узлов,пом | шт. |  | 64000 | 8 | 512000 | bar: 12; 26; 65; 68; 70 to 72; 74
159 | Прочистка стояков ХВС,мп | п.м. | 75 | 79 | 105 | 8295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
160 | Проч-ка сис-мы канализации с зачеканкой раструбов.,мп | п.м. | 76 | 79 | 5640 | 445560 | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 60 | 72 | 72 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | 72 | 48 | 96 | 48 | 72 | 48 | 48 | 48 | 96 | 48 | 96 | 72 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 48 | 48 | 120 | 96 | 12 | 12 | 36 | 72 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 48 | 120 |  | 48 | 48 | 120 | 36 | 48 | 48 | 60 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 | 48 | 48 | 96 | 48 | 12 | 72 | 48 | 120 | 72 | 72 | 48 | 48 | 48 | 96 | 48 | 48 | 24 | 72 | 48 | 48 | 48 | 48 | 36 | 24 | 84 | 48 | 36 | 72 | 48 | 48 | 48 | 48 | 84 | 24 |  | за 1раз
161 | Прочистка дымовентканалов,кв-р | м | 39 | 41 | 0 | 0
162 | Проверка наличия тяги в дымоходах и вентканалах.,кв-р |  |  |  | 0 | 0
163 | -в домах с центр. гор. в/с | кв-р | 27 | 50 | 8769 | 438450 | 72 | 108 | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 60 | 119 | 90 | 56 | 122 | 60 | 90 | 90 | 59 | 59 | 119 | 60 | 119 | 90 | 60 | 60 | 60 | 56 | 60 | 90 | 56 | 60 | 149 | 90 | 34 | 73 | 95 | 90 | 67 | 108 | 60 | 60 | 60 | 90 | 60 | 149 | 40 | 60 | 60 | 149 | 108 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 331 | 60 | 60 | 119 | 56 | 80 | 90 | 56 | 150 | 90 | 90 | 56 | 60 | 60 | 119 | 224 | 60 | 125 | 84 | 223 | 60 | 60 | 144 |  |  | 252 | 315 | 72 | 156 | 96 | 96 | 60 | 64 | 210 | 12
164 | - в домах с газовыми колонками | кв-р | 56 | 50 | 144 | 7200 | 12: 75; 92: 25; 93: 32; 104: 12
165 | Гидравлическое испытание узлов отопления | узел | 31 | 41 | 143 | 5863 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1
166 | Ликвидация воздуш.пробок в стояках,стояк | стояк | 125 | 117 | 1413 | 165321 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 18 | 12 | 24 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 24 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 30 | 24 | 3 | 3 | 9 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 30 | 3 | 12 | 12 | 30 | 9 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 24 | 12 | 3 | 18 | 12 | 30 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 6 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 21 | 12 | 9 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 6
167 | Ликвидация воздуш.пробок на радиат,рад.. | прибор | 43 | 39 | 0 | 0
168 | Включение отопление,узел | узел | 199 | 218 | 140 | 30520 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1
169 | Отключение отопления,узел | узел | 199 | 218 | 140 | 30520 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1
170 | Обслуживание насосных установок,дом | установка |  | 1409 | 2 | 2818 | 56: 2
171 | Замер параметров в отопит. период (24 раза в год),узлы | замер | 31 | 33 | 247 | 8151 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2
172 | Ремонт запорной арматуры,шт | шт. | 93 | 88 | 471 | 41448 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ |  |  |  | 0 | 0
173 | - инженерное оборудование в квартирах | кв. | 135 | 141 | 8901 | 1255041 | 72 | 108 | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 60 | 119 | 90 | 56 | 122 | 60 | 90 | 90 | 59 | 59 | 119 | 60 | 119 | 90 | 60 | 60 | 60 | 56 | 60 | 90 | 56 | 60 | 149 | 90 | 34 | 73 | 95 | 90 | 67 | 108 | 60 | 60 | 60 | 90 | 60 | 149 | 40 | 60 | 60 | 149 | 108 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 331 | 60 | 60 | 119 | 56 | 80 | 90 | 56 | 150 | 90 | 90 | 56 | 60 | 60 | 119 | 224 | 60 | 125 | 84 | 223 | 60 | 60 | 144 | 25 | 32 | 252 | 315 | 72 | 156 | 96 | 96 | 60 | 64 | 210 | 12 | 0 | за 1раз
174 | - устройства в чердачных и подвальных помещениях,м2 | м2 | 0.9 | 0.93 | 95797 | 89091.21 | 1336 | 1918 | 598 | 596 | 598 | 596 | 599 | 598 | 598 | 603 | 598 | 882 | 974 | 974 | 545 | 598 | 606 | 599 | 599 | 598 | 1264 | 971 | 606 | 1267 | 607 | 962 | 971 | 599 | 599 | 1267 | 598 | 1268 | 979 | 600 | 418 | 418 | 608 | 598 | 969 | 598 | 598 | 1567 | 1267 | 1292 | 1424 | 1820 | 1567 | 1570 | 603 | 608 | 593 | 607 | 979 | 593 | 1584 | 1000 | 602 | 602 | 1561 | 1670 | 603 | 603 | 813 | 650 | 650 | 664 | 664 | 665 | 2614 | 598 | 544 | 776 | 683 | 596 | 1046 | 603 | 1450 | 960 | 957 | 606 | 611 | 602 | 1196 | 1188 | 594 | 820 | 971 | 820 | 595 | 773 | 1046 | 729 |  | 4628 | 2614 | 639 | 1144 | 393 | 312 | 600 | 189 | 5034 | 267 |  | за 2раз
175 | - оборудования в тепловых узлах,узел | шт. |  | 225 | 143 | 32175 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1
176 | - электрообор. и сетей на лест. Клетках,лес.пл | лест. клетка | 22 | 23 | 2682 | 61686 | 18 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 50 | 40 | 18 | 18 | 27 | 60 | 36 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 27 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 20 | 20 | 40 | 20 | 23 | 30 | 20 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 18 | 20 | 10 | 30 | 18 | 20 | 20 | 36 | 9 | 8 | 63 | 36 | 27 | 54 | 36 | 36 | 20 | 22 | 61 | 4 | 4 | за 2раз
177 | - то же в подвалах | м2 | 0.9 | 0.93 | 81556 | 75847.08 | 668 | 959 | 598 | 596 | 598 | 596 | 599 | 598 | 598 | 603 | 598 | 882 | 974 | 974 | 545 | 598 | 606 | 599 | 599 | 598 | 1264 | 971 | 606 | 1267 | 607 | 962 | 971 | 599 | 599 | 1267 | 598 | 1268 | 979 | 600 | 418 | 418 | 608 | 598 | 969 | 598 | 598 | 1567 | 1267 | 646 | 712 | 910 | 1567 | 785 | 603 | 608 | 593 | 607 | 979 | 593 | 1584 | 1000 | 602 | 602 | 1561 | 835 | 603 | 603 | 813 | 650 | 650 | 664 | 664 | 665 | 1307 | 598 | 544 | 776 | 683 | 298 | 1046 | 603 | 1450 | 960 | 957 | 606 | 611 | 602 | 1196 | 594 | 594 | 410 | 971 | 410 | 595 | 773 | 1046 | 729 |  | 2314 | 1307 | 639 | 1144 | 393 | 312 | 600 | 189 | 2948 | 267 |  | за 2раз
178 | Техническое обслуживание газ. Оборуд,дом. | дом |  | 1 | 523672.89 | 523672.89 | 4956.8 | 6790.2 | 4111.2 | 4059.6 | 4111.2 | 4111.2 | 4059.6 | 4111.2 | 4059.6 | 4111.2 | 4111.2 | 8695.8 | 6166.8 | 6166.8 | 4111.2 | 4111.2 | 4111.2 | 4059.6 | 4059.6 | 4154.2 | 8041.8 | 6166.8 | 3904.8 | 8170.8 | 4111.2 | 6166.8 | 6166.8 | 4111.2 | 4111.2 | 8170.8 | 4111.2 | 8170.8 | 6166.8 | 4111.2 | 4111.2 | 4111.2 | 4111.2 | 4111.2 | 6166.8 | 3904.8 | 4111.2 | 10226.4 | 8170.8 |  |  | 5688 | 6166.8 | 3960.4 | 4111.2 | 4111.2 | 4111.2 | 4111.2 | 6166.8 | 3801.6 | 10226.4 | 8217.09 | 4111.2 | 4111.2 | 10226.4 | 6474.6 | 4111.2 | 4111.2 | 4623 | 4111.2 | 4111.2 | 4111.2 | 4111.2 | 4111.2 |  | 4288 | 4426.4 | 8524.4 | 3935.2 |  | 6639.6 | 1432.8 | 10676 | 6166.8 | 6166.8 | 4064 | 4111.2 | 4111.2 | 8321.2 | 2083.6 | 4186.4 | 1154.8 | 6330 | 776 | 4111.2 | 4111.2 | 8468 | 3210.6 | 3927.8 | 18881.8 |  | 4728.6 | 10076.4 | 6890.4 | 6304.8 | 4132 | 4338.4 | 13164.2
179 | Измер-е сопротивления изоляции сетей, подъезд | шт. | 200 | 250 | 185 | 46250 | 13: 6; 14: 6; 15: 4; 16: 4; 17: 4; 18: 4; 19: 4; 20: 4; 21: 8; 22: 6; 23: 4; 24: 8; 25: 4; 26: 6; 27: 4; 28: 4; 29: 4; 30: 8; 31: 4; 32: 8; 33: 6; 34: 4; 35: 4; 36: 4; 37: 4; 38: 4; 39: 6; 40: 4; 41: 4; 42: 10; 43: 8; 44: 1; 45: 1; 46: 3; 47: 6; 48: 4; 49: 4; 50: 4
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 473 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2
[5 empty] | 0 | 0
| Управление жилищным фондом |  |  |  | 0 | 0
180 | Дезинфекция МОП,т.м2 |  |  |  | 0 | 0
181 | в т.ч.дератизация подвалов и чердаков,м2 | м2 | 2 | 2.8 | 6713 | 18796.4 | 35: 646; 64: 712; 65: 712; 68: 720; 69: 1253; 72: 1373; 83: 1297
182 | Дезинсекция жилых домов,м2 | м2 | 2 | 2.8 | 84305 | 236054 | 592 | 842 | 650 | 648 | 652 | 646 | 650 | 653 | 646 | 646 | 648 | 902 | 1044 | 1048 | 650 | 651 | 652 | 646 | 647 | 646 | 1409 | 1039 | 654 | 1379 | 646 | 1055 | 1033 | 652 | 652 | 1377 | 650 | 1362 | 1043 | 644 | 646 | 646 | 653 | 646 | 1058 | 640 | 646 | 1694 | 1371 | 678 | 678 | 972 | 1044 | 646 | 645 | 645 | 648 | 646 | 1052 | 650 | 1705 | 451 | 648 | 645 | 1703 | 942 | 648 | 648 | 888 | 712 | 712 | 712 | 712 | 720 | 1253 | 647 | 647 | 1373 | 869 | 346 | 1053 | 651 | 1690 | 1051 | 1043 | 653 | 652 | 651 | 1297 | 736 | 656 | 741 | 1052 | 736 | 648 | 800 | 1162 | 875 |  | 2012 | 1253 |  |  |  |  | 652 | 652 | 2214 | 336
183 | Снятие показаний прибора электроэнергии | узел | 53 | 54 | 1860 | 100440 | 24 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 48 | 12 | 12 | 36 | 24 | 60 | 84 | 72 | 72 | 12 | 12 | 36 | 0 | 0
184 | Снятие показаний прибора ХВС | узел | 53 | 54 | 714 | 38556 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
185 | Снятие показаний прибора ГВС | узел | 53 | 54 | 204 | 11016 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
186 | Снятие показаний прибора пол. Вод | узел | 53 | 54 | 510 | 27540 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
187 | Снятие показаний тепловычислителя | узел | 388 | 414 | 420 | 173880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Пломбировка прибора учета, снятие показаний индивидуального прибора учета | шт |  | 102 | 1606 | 163812 | 15 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 18 | 12 | 25 | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 24 | 12 | 24 | 18 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 18 | 11 | 12 | 30 | 18 | 7 | 15 | 19 | 18 | 14 | 22 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 30 | 8 | 12 | 12 | 30 | 22 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 66 | 12 | 12 | 24 | 11 | 16 | 18 | 11 | 30 | 18 | 18 | 11 | 12 | 12 | 24 |  | 12 |  | 17 |  | 12 | 12 | 30 | 5 | 6 | 50 |  | 14 | 31 | 19 | 19 | 12 | 13 | 42
189 | Снятие показаний индивидуальных приборов учета ежеквартально (согласно постановления правительства) | кв-р |  | 15 | 35176 | 527640 | 288 | 432 | 240 | 236 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 360 | 360 | 240 | 240 | 240 | 236 | 236 | 240 | 476 | 360 | 224 | 488 | 240 | 360 | 360 | 236 | 236 | 476 | 240 | 476 | 360 | 240 | 240 | 240 | 224 | 240 | 360 | 224 | 240 | 596 | 360 |  |  | 380 | 360 | 268 | 432 | 240 | 240 | 240 | 360 | 240 | 596 | 160 | 240 | 240 | 596 | 432 | 240 | 240 | 260 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1324 | 240 | 240 | 476 | 224 | 320 | 360 | 224 | 600 | 360 | 360 | 224 | 240 | 240 | 476 | 896 | 240 | 500 | 336 | 892 | 240 | 240 | 576 | 100 | 128 | 1008 | 1260 | 288 | 624 | 384 | 384 | 240 | 256 | 840 | 48 | 0
190 | Установка, изготовление слухового окна, продуха из металла | шт. |  | 950 | 36 | 34200 | 1: 1; 7: 1; 10: 1; 18: 1; 21: 1; 29: 1; 30: 2; 58: 1; 64: 1; 65: 1; 67: 1; 68: 0; 70: 1; 71: 1; 72: 1; 75: 1; 77: 1; 78: 1; 79: 2; 80: 1; 83: 1; 86: 1; 88: 0; 90: 2; 91: 1; 94: 6; 95: 4
191 | Ремонт бетонных полов | м2 | 338 | 351 | 46.4 | 16286.4 | 18: 1; 19: 1; 20: 2; 22: 1.5; 23: 0.6; 24: 4; 25: 0.6; 26: 0.6; 30: 3; 41: 2; 55: 2; 56: 5; 57: 0.6; 59: 2; 63: 12; 64: 1; 65: 1; 66: 3.5; 67: 1; 68: 2
192 | Ремонт деревянных полов | м2 | 114 | 120 | 0 | 0
193 | Пробивка отверстий | шт. | 93 | 98 | 0 | 0
194 | Заделка отверстий раствором | шт. | 179 | 188 | 0 | 0
195 | Ремонт слухового окна | шт. | 109 | 96 | 0 | 0
196 | Замена пружины на дверь | шт. | 158 | 165 | 0 | 0
197 | Маслянная окраска | м2 |  | 127 | 0 | 0
198 | Наращивание вытяжной трубы | м | 559 | 578 | 0 | 0
199 | Клеевая окраска | м2 |  | 35 | 0 | 0
200 | Укрепление почтовых ящиков | шт. | 55 | 58 | 0 | 0
201 | Удаление сосулек (с автовышки) | п.м. | 37 | 37 | 0 | 0
202 | Удаление сосулек (без автовышки) | п.м. | 6 | 6 | 0 | 0
203 | Очистка кровли от снега | м2 | 4.93 | 3.86 | 0 | 0
204 | Ограждение опасных зон | м | 3.83 | 3.03 | 0 | 0
205 | Разработка мёрзлого грунта | м3 | 296 | 232 | 0 | 0
206 | Ремонт короба | м2 | 126 | 127 | 0 | 0
207 | Укрепление короба | м | 54 | 57 | 0 | 0
208 | Окраска металлических поверхностей | м2 |  | 137 | 0 | 0
209 | Уплотнение сгона | шт. | 29 | 27 | 0 | 0
210 | Смена пробки радиатора | шт. | 117 | 120 | 0 | 0
211 | Смена стёкол (без материала) | м2 | 366 |  | 0 | 0
212 | Замена вентиля диаметром до 25 мм (материал жильца) | шт. | 254 | 268 | 0 | 0
213 | Замена трубы ГВС диаметром до 25 мм (материал жильца) | м | 250 | 263 | 0 | 0
214 | Замена трубы ГВС диаметром до 32 мм (материал жильца) | м | 303 | 319 | 0 | 0
215 | Замена трубы ХВС диаметром до 25 мм (материал жильца) | м | 250 | 263 | 0 | 0
216 | Замена трубы ХВС диаметром до 32 мм (материал жильца) | м | 303 | 319 | 0 | 0
217 | Перегрупировка прибора отопления | прибор | 554 | 583 | 0 | 0
218 | Установка унитаза "компакт" (материал заказчика) | шт. | 851 | 905 | 0 | 0
219 | Установка полотенцесушителя (материал заказчика) | шт. | 179 | 862 | 0 | 0
220 | Замена канализации Ø100 (материал заказчика) | м | 171 | 179 | 0 | 0
221 | Электромеханическая прочистка канализации | м |  | 250 | 1552 | 388000 | 4: 24; 5: 24; 10: 48; 12: 48; 14: 24; 15: 24; 16: 24; 17: 24; 18: 40; 24: 60; 31: 40; 32: 80; 33: 72; 35: 40; 36: 40; 39: 60; 41: 40; 44: 15; 45: 15; 46: 36; 47: 60; 50: 40; 63: 60; 64: 40; 65: 40; 66: 48; 67: 48; 68: 48; 69: 60; 72: 24; 76: 48; 78: 12; 80: 48; 81: 12; 82: 12; 83: 12; 85: 24; 88: 30; 91: 24; 94: 48; 95: 24; 97: 12
222 | Телеинспекция труб | м |  | 100 | 0 | 0
223 | Гидродинамическая промывка | м |  | 300 | 0 | 0
224 | Изготовление и установка деревянных ступеней |  |  |  | 0 | 0
225 | Изготов. и установка информационных стендов | шт |  |  | 0 | 0
226 | Смена стёкол (без материала) | м2 |  | 318 | 0 | 0
227 | Отогрев ливневки(вентканала) пропаном | шт |  | 82 | 0 | 0
228 | Изготовление и навеска досок объявлений | шт |  |  | 0 | 0
229 | Прочистка вентканалов | м |  | 98 | 0 | 0
230 | Ограждение вентканалов | шт. |  | 724 | 0 | 0
231 | Ремонт флюгарок без материала | шт |  |  | 0 | 0
232 | Ремонт устройства фан труб (герметиком) на крыше | шт |  |  | 0 | 0
233 | Устройство защитных колпаков(зонтов) на флюгарки | шт |  |  | 0 | 0
234 | Вывоз крупногабаритного мусора | кв. |  | 94.3 | 8901 | 839364.3 | 72 | 108 | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 60 | 119 | 90 | 56 | 122 | 60 | 90 | 90 | 59 | 59 | 119 | 60 | 119 | 90 | 60 | 60 | 60 | 56 | 60 | 90 | 56 | 60 | 149 | 90 | 34 | 73 | 95 | 90 | 67 | 108 | 60 | 60 | 60 | 90 | 60 | 149 | 40 | 60 | 60 | 149 | 108 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 331 | 60 | 60 | 119 | 56 | 80 | 90 | 56 | 150 | 90 | 90 | 56 | 60 | 60 | 119 | 224 | 60 | 125 | 84 | 223 | 60 | 60 | 144 | 25 | 32 | 252 | 315 | 72 | 156 | 96 | 96 | 60 | 64 | 210 | 12
14318786.63
подъезды | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2
квартиры | [6 empty] | 72 | 108 | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 60 | 119 | 90 | 56 | 122 | 60 | 90 | 90 | 59 | 59 | 119 | 60 | 119 | 90 | 60 | 60 | 60 | 56 | 60 | 90 | 56 | 60 | 149 | 90 | 34 | 73 | 95 | 90 | 67 | 108 | 60 | 60 | 60 | 90 | 60 | 149 | 40 | 60 | 60 | 149 | 108 | 60 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 331 | 60 | 60 | 119 | 56 | 80 | 90 | 56 | 150 | 90 | 90 | 56 | 60 | 60 | 119 | 224 | 60 | 125 | 84 | 223 | 60 | 60 | 144 | 25 | 32 | 252 | 315 | 72 | 156 | 96 | 96 | 60 | 64 | 210 | 12
составил: Инженер ООО "РЭП №1" И.М. Курасов